**Информация**

21 ноября 2024 года в ГБОУ СО «Школа-интернат АОП г. Маркса» главным специалистом-экспертом Восточного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Афанасьевой Н.М. проведена проверка, в ходе которой, выявлены следующие нарушения обязательных требований (Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 252/06 от 26.11.2024 года).

- На отопительных приборах отсутствуют ограждающие устройства в спортивном зале, что является нарушением требований п.2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28.

Предварительная сумма необходимая для монтажа ограждений отопительных

батарей (трубное отопление) в спортивном зале составляет 401,5 тыс.рублей.

- Внутренняя отделка имеет дефекты (следы протекания, грибка) в производственном помещении пищеблока (на стене и потолке дефекты (следы протекания, грибка)) моечной столовой и кухонной посуды (на стене и потолке дефекты (следы протекания, грибка)), что является нарушением требования п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Срок выполнения предписания до 01 ноября 2025 года.